## Sheet1
中高后勤服务（云南）有限公司项目质检情况统计表
检查人： 张艳稳、杜红云 检查时间：2023年 12 月 25 日
序号 | 所属项目 | 问题描述 | 现场图片 | 原因分析 | 纠正及预防措施 | 整改照片 | 整改 责任人 | 整改时间 | 备注 | 奖罚适用条款 | 责任人 | 奖罚分值 | 责任人 | 一级连带 （奖罚分值） | 责任人 | 二级连带 （奖罚分值）
1 | 地震局基地 | 昆明台综合楼给水管未进行防冻 | [7 empty] | 观察项
2 | 地震局基地 | 配电间门没有上锁 |  |  | 长期处于随手关闭状态，建议上锁 |  |  |  |  | 观察项
3 | 地震局基地 | 员工宿舍旁边洗手台平台杂草、 综合楼背后地面白色垃圾 | [7 empty] | 观察项
4 | 地震局基地 | 发电机房废弃呢牌子 | [7 empty] | 观察项
5 | 地震局基地 | 综合楼梯间顶有小蜘蛛 | [7 empty] | 观察项