云艺项目绿化区域喷灌安装方案与预算

一；实际现状

由于入春以来，气温逐渐上升，昆明地区降水严重不足，我们面临着严峻的旱情挑。目前学校中水水量有限，其次项目配备的绿化员工也有限。当下已经进入绿化管养的旱季，在不做绿化补员的情况下，现有条件与资源远远满足不了绿化浇灌的需求，为解决目前干旱的燃眉之急，与学院后勤领导也达成共识，在重点的绿化区域投入安装一定数量的喷灌设施设备。

二：改善措施

结合实际情况，为满足绿化浇水工作能有效的开展，我们计划在图书馆、行政楼、学校大门两侧区域安装喷灌设备，这样既可以很大程度提升浇水效率，也能解放人员劳动力。此次计划安装喷灌区域的绿化面积为3万平方米。

三；成本预算

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE50 | 400 | 米 | 5.3 | 2120 | - 用于图书馆区域增加水管龙头便于取水 |
| 2 | PE63 | 60 | 米 | 8.5 | 510 | - 用于抽水机与中水管网连接。 |
| 3 | PE32 | 400 | 米 | 2.2 | 880 | 用于行政楼增加水管龙头 |
| 4 | PE50三通 | 20 | 个 | 2.1 | 42 | 用于增加水管的配件 |
| 5 | PE63三通 | 6 | 个 | 4.5 | 27 | 用于增加水管的配件 |
| 6 | PE50变32三通 | 30 | 个 | 1.7 | 51 | 用于改造原中水管 |
| 7 | PE63变50三通 | 30 | 个 | 3.7 | 111 | 用于增加水管的配件 |
| 8 | PE50变32直接 | 60 | 个 | 0.9 | 45 | 用于增加水管的配件 |
| 9 | PE50直接 | 30 | 个 | 1.1 | 33 | 用于增加水管的配件 |
| 10 | PE50弯头 | 50 | 个 | 2 | 100 | 用于增加水管的配件 |
| 11 | PE32球阀 | 100 | 个 | 5 | 500 | 用于增加水管的配件、及其他区域部分损坏的水龙头更换 |
| 12 | PE63球阀 | 6 | 个 | 15 | 90 | 用于增加水管的配件 |
| 13 | PE32直接 | 40 | 个 | 0.5 | 20 | 用于增加水管的配件 |
| 14 | PE32弯头 | 30 | 个 | 0.8 | 24 | 用于增加水管的配件 |
| 15 | PE32三通 | 30 | 个 | 0.9 | 27 | 用于增加水管的配件 |
| 16 | PE50球阀 | 20 | 个 | 12 | 240 | 用于增加水管的配件 |
| 17 | 喷头带脚架 | 50 | 套 | 30 | 1500 | 用于行政楼、大门两侧、图书馆区域安装的喷灌 |
| 18 | 32橡胶水管 | 5 | 卷 | 340 | 1700 | 用于从水龙头取水连接到喷灌，便于移动且后期能长久使用。 |
| 19 | 抽水泵 | 1 | 台 | 1850 | 1850 | 用于从水塘抽水供应喷灌。 |
| 20 | 喷带 | 1 | 箱 | 275 | 275 | 用于图书馆区域喷灌 |
| 21 | 32快捷 | 60 | 个 | 5 | 300 | 用于连接水龙头与喷灌。 |
| 22 | 运费 |  |  |  | 200 | 购买材料运回项目的费用 |
| 合计 |  |  |  |  | 10645元 |  |