| 昆明学院1月份材料明细单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送货日期：2025年1月5号 送货方式：货拉拉 下单人：杨建永 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 快开水龙头 | 短 | 60 | 只 | 6.5 | 390 |  |
| 2 | 瓷砖 | 250*300 | 1 | 箱 | 50 | 50 |  |
| 3 | LEDT8灯管 |  | 100 | 支 | 8.5 | 850 |  |
| 4 | 自攻螺丝 | 30六角钻尾 | 1 | 盒 | 10 | 10 |  |
| 5 | 手按冲水阀 | 全铜8公分 | 50 | 个 | 55 | 2750 |  |
| 6 | 中性结构胶 | 白色 | 20 | 支 | 10 | 200 |  |
| 7 | 混合龙头阀芯 | 40 | 10 | 个 | 4 | 40 |  |
| 8 | LEDT5灯管 | 20W | 100 | 支 | 12 | 1200 |  |
| 9 | 木门锁体 | 9.3*6 孔距：3cm | 10 | 把 | 10 | 100 |  |
| 10 | PPR直接 | DN32 | 5 | 个 | 1 | 5 |  |
| 11 | led球泡28w 白色 | led球泡28w 白色 | 20 | 个 | 15 | 300 |  |
| 12 | 快开水龙头 | 长柄 | 20 | 个 | 11 | 220 |  |
| 13 | led球泡48w 白色 | led球泡48w 白色 | 20 | 个 | 25 | 500 |  |
| 14 | 三角阀 |  | 40 | 个 | 8.5 | 340 |  |
| 15 | 快开水龙头帽 |  | 100 | 个 | 1.5 | 150 |  |
| 16 | 快开水龙头阀芯 |  | 200 | 个 | 2.5 | 500 |  |
| 17 | 面盆混合龙头 |  | 10 | 套 | 35 | 350 |  |
| 18 | PPR变径直接 | 110变50 | 2 | 个 | 14 | 28 |  |
| 19 | PPR管弯头32mm |  | 5 | 个 | 1.5 | 7.5 |  |
| 20 | 抽屉滑轨 | 14寸两段式 | 40 | 副 | 8.5 | 340 |  |
| 21 | 400w卤素灯 | E40 | 1 | 个 | 38 | 38 | 二期 |
| 22 | 扎带 |  | 1 | 包 | 10 | 10 |  |
| 23 | 立式脚踏冲水阀 | 12公分 | 1 | 套 | 90 | 90 |  |
| 24 | 电池盒 |  | 10 | 个 | 8 | 80 |  |
| 25 | 250w卤素灯 | E40 | 1 | 个 | 35 | 35 |  |
| 26 | 1P20A漏电空开 | 1P20A | 4 | 个 | 20 | 80 |  |
| 27 | PRP球阀 | 普通DN25 | 5 | 个 | 15 | 75 |  |
| 28 | 软胶枪 |  | 2 | 支 | 28 | 56 |  |
| 29 | 3*32A空开 | 32A 3P | 5 | 个 | 18 | 90 | 二期 |
| 30 | 自攻螺丝 | 20mm | 1 | 盒 | 12 | 12 |  |
| 31 | LED球泡灯 | 10W柱形 | 20 | 个 | 9.5 | 190 | 二期 |
| 32 | 总计 |  |  |  |  | 9086.5 | 二期总计613元 |