## Sheet1
所属分类 | 检查内容 | 日检 | 周检 | 月检 | 季检 | 半年检 | 年检 | 检查项详情 | 检查方法 | 常见问题 | 常见问题处理 | 常见问题分析 | 备注
消防电梯 | 检查控制柜各仪表，信号灯是正常 | 1 | [5 empty] | 检查控制柜各仪表，信号灯是正常
消防电梯 | 检查控制柜内有无异味、元器件发热现象 | 1 | [5 empty] | 检查控制柜内有无异味、元器件发热现象
消防电梯 | 检查控制柜内有无结露，进水、受潮现象 | 1 | [5 empty] | 检查控制柜内有无结露，进水、受潮现象
消防电梯 | 检查控制柜各仪表，信号灯是正常 | 1 | [5 empty] | 检查控制柜各仪表，信号灯是正常
消防电梯 | 检查控制柜内有无异味、元器件发热现象 |  | 1 |  |  |  |  | 检查控制柜内有无异味、元器件发热现象
消防电梯 | 检查控制柜内有无结露，进水、受潮现象 | 1 | [5 empty] | 检查控制柜内有无结露，进水、受潮现象
消防电梯 | 检查箱内是否有结露受潮、发热现象 | 1
消防电梯 | 对箱内元器件、箱体清洁，紧固保养 | 1
消防电梯 | 检查配电设备外表无污渍，门、窗、地板保持清洁，配电间内无杂物 | 1
消防电梯 | 设备警示、设备卡完好 | 1
消防电梯 | 检查配电间无杂物 |  | 1
消防电梯 | 电缆孔、电缆沟无集水、漏水隐患，有无消防安全隐患 | 1
消防电梯 | 检查控制柜各仪表，信号灯是正常 |  |  |  | 1
消防电梯 | 检查控制柜内有无异味、元器件发热现象 | 1
消防电梯 | 检查控制柜内有无结露，进水、受潮现象
消防电梯 | 检查控制柜各仪表，信号灯是正常 | 1
消防电梯 | 检查控制柜内有无异味、元器件发热现象 | 1
消防电梯 | 检查控制柜内有无结露，进水、受潮现象 |  |  |  |  | 1
消防电梯 | 检查控制柜各仪表，信号灯是正常 | 1
消防电梯 | 检查控制柜内有无异味、元器件发热现象 | 1
消防电梯 | 检查控制柜内有无结露，进水、受潮现象 | 1
消防电梯 | 记录功率因数 | [5 empty] | 1
消防电梯 | 检查电容电抗有无过度发热 | 1
消防电梯 | 检查电气元件各连接点是否可靠，有无发热 | 1
消防电梯 | 检查控制柜各仪表，信号灯是正常 | 1
消防电梯 | 检查控制柜内有无异味、元器件发热现象 |  |  | 1
消防电梯 | 检查控制柜内有无结露，进水、受潮现象 |  | 1
消防电梯 | 检查控制柜各仪表，信号灯是正常 |  | 1
消防电梯 | 检查控制柜有无异味、元器件发热现象 |  | 1
消防电梯 | 检查控制柜内有无结露，进水、受潮现象 |  | 1
消防电梯 | 检查控制柜各仪表，信号灯是正常 |  |  |  | 1
消防电梯 | 检查控制柜内有无结露，进水、受潮现象 |  |  |  | 1
消防电梯 | 检查控制柜有无异味、元器件发热现象 |  |  |  | 1
消防电梯 | 检查控制柜各仪表，信号灯是正常 |  |  |  |  | 1
消防电梯 | 检查控制柜内有无结露，进水、受潮现象 |  |  |  |  | 1
消防电梯 | 检查控制柜有无异味、元器件发热现象 |  |  |  |  | 1
消防电梯 | 检查控制柜各仪表，信号灯是正常 | [5 empty] | 1
消防电梯 | 检查箱内是否有结露受潮、发热现象 | 1
消防电梯 | 对箱内元器件、箱体清洁，紧固保养 | [5 empty] | 1
消防电梯 | 检查配电设备外表无污渍，门、窗、地板保持清洁，配电间内无杂物 | [5 empty] | 1
消防电梯 | 设备警示、设备卡完好 | 1
消防电梯 | 检查配电间无杂物 | 1
消防电梯 | 电缆孔、电缆沟无集水、漏水隐患，有无消防安全隐患 | 1
消防电梯 | 检查计量柜各仪表，信号灯是否正常 | 1
消防电梯 | 检查计量柜内有无结露，进水，受潮现象 | 1
消防电梯 | 检查计量柜有无异味、元器件发热现象 | 1
消防电梯 | 1#变压器温度 | 1
消防电梯 | 低压配电间温湿度 | 1
消防电梯 | 2#变压器温度 | 1
消防电梯 | 1#变压器指示灯 | 1
消防电梯 | 配电房内是否有异味 | 1
消防电梯 | 2号变压器指示灯 | 1
消防电梯 | 5号变压器温度 | 1
消防电梯 | 6号变压器温度 | 1
消防电梯 | 卫生检查 | 1
消防电梯 | 3号变压器指示灯 | 1
消防电梯 | 4号变压器指示灯 | 1
消防电梯 | 5号变压器指示灯 | 1
消防电梯 | 6号变压器指示灯 | 1
消防电梯 | 3号变压器温度 | 1
消防电梯 | 4号变压器温度 | 1